## Table 1
г. Москва, Дмитровское шоссе, 46к2 +7 495 792-50-59 8 800 200-50-59
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕЙ С КИДКЕ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 495 792-50-59, ИЛИ ПО ФОРМЕ ОБРАТНОЙ С ВЯЗИ НА НАШЕМ С АЙТЕ KODOS.RU
МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | АРТИКУЛ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ОБОРУДОВАНИЕ СКУД СЕРИИ ЕС-DIN
Контроллер "КОДОС ЕС-425" | Предназначен для управления проездом транспорта через одну или две точки доступа (шлагбаумы, болларды, ворота и т.п) со светофорным регулированием проезда. Контроллер используется в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС вместе со считывателями КОДОС RD, а такж е любыми другими считывателями с подключением по интерфейсам WIEGAND или OSDP. Для связи с сервером используется интерфейс Ethernet. | 34360 | 34 900 Р
ETHERNET КОНТРОЛЛЕРЫ
Протокол связи со считывателями КОДОС Количество контролируемых точек доступа 1 или 2 (дверь, турникет, шлагбаум/ворота) Максимальное число пользователей 24000; максимальное число событий - 8000 Количество подключаемых считывателей 2; управляющ их выходов - 6 Количество входов с возмож ностью контроля четырех состояний 4; входов типа сухой контакт - 5 Контроль наличия питания, защ ита от неправильной полярности, от КЗ линии питания считывателей Ток потребления без замка - 150 мА; датчик вскрытия корпуса (тампер); гарантия 2 года
Контроллер "КОДОС ЕС-211" | Материал корпуса пластик, степень защ иты IP30 Напряж ение питания - 12 (9,5 30)В Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры 106х96х58 мм Крепление на DIN рейку | 30273 | 17 940 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-211.11" | Контроллер выполнен в корпусе 1U для установки в телекоммуникационный серверный шкаф 19" дюймов. Обеспечивает охрану оборудования серверного шкафа и/или контроль доступа через одну или две точки доступа. Напряж ение питания, В - 220 Материал корпуса - пластик | 33284 | 36 600 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-211.12" | Контроллер выполнен в корпусе 1U для установки в телекоммуникационный серверный шкаф 19" дюймов. Обеспечивает охрану оборудования серверного шкафа и/или контроль доступа через одну или четыре точки доступа. Напряж ение питания, В - 220 Материал корпуса - пластик | 33288 | 49 880 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-211.3" | Материал корпуса шкафа пластик, степень защ иты IP54 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31843 | 34 850 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-211.30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Контроллер КОДОС EC-211.30 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. | 33777 | По запросу
Контроллер "КОДОС ЕС-211.5" | Контроллер предназначен для установки внутри помещ ений в узкое подпотолочное пространство. Исполнение в пластиковом корпусе со встроенным источником питания небольшого объема 1,2-7 А/ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. | 32887 | 27 450 Р
ETHERNET КОНТРОЛЛЕРЫ С POE
Протокол связи со считывателями КОДОС Количество контролируемых точек доступа 1 или 2 (дверь, турникет, шлагбаум/ворота) Максимальное число пользователей 24000; максимальное число событий - 8000 Количество подключаемых считывателей 2; управляющ их выходов - 6 Количество входов с возмож ностью контроля четырех состояний 4; входов типа сухой контакт - 5 Контроль наличия питания, защ ита от неправильной полярности, от КЗ линии питания считывателей Ток потребления без замка - 150 мА; датчик вскрытия корпуса (тампер); гарантия 2 года
Контроллер "КОДОС ЕС-212" | Материал корпуса пластик, степень защ иты IP30 Напряж ение питания - 12 (9,5 30) В Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры 106х96х58 мм Крепление на DIN рейку | 27054 | 19 305 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-212.3" | Материал корпуса шкафа пластик, степень защ иты IP54 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31842 | 39 650 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-212.30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Контроллер КОДОС EC-212.30 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации | 34270 | По запросу
ETHERNET КОНТРОЛЛЕРЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Протокол связи со считывателями - КОДОС/WIEGAND Количество контролируемых точек доступа 1 или 2 (дверь, турникет, шлагбаум/ворота) Максимальное число пользователей 24000; максимальное число событий - 8000 Количество подключаемых считывателей 2; управляющ их выходов - 6 Количество входов с возмож ностью контроля четырех состояний 4; входов типа сухой контакт - 5 Контроль наличия питания, защ ита от неправильной полярности, от КЗ линии питания считывателей Ток потребления без замка - 130 мА; датчик вскрытия корпуса (тампер); гарантия 2 года
Контроллер "КОДОС EC-222.30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Контроллер КОДОС EC-222.30 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. |  | По запросу
Контроллер "КОДОС EC-222.31" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Исполнение в металлическом корпусе с встроенным источником питания и АКБ 7 А/ч. Установка внутри помещ ений. Контроллер КОДОС ЕС-222.31 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. |  | По запросу
Контроллер "КОДОС EC-222.34" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Исполнение в металлическом корпусе с встроенным источником питания и без АКБ. Установка на улице и в неотапливаемых помещ ениях. Контроллер КОДОС ЕС-222.34 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. |  | По запросу
Контроллер "КОДОС ЕС-222" | Материал корпуса пластик, степень защ иты IP30 Напряж ение питания - 12 (9,5 30) В Рабочий диапазон температур - +5+40С Крепление на DIN рейку | 30130 | 28 031 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-222.1" | Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Емкость аккумуляторной батареи 7 А/ч Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31833 | 47 938 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-222.2" | Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Емкость аккумуляторной батареи 17 А/ч Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31802 | 48 900 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-222.3" | Материал корпуса шкафа пластик, степень защ иты IP54 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Емкость аккумуляторной батареи 2 А/ч Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31832 | 44 900 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-222.4" | Климатическое исполнение Рабочий диапазон температур -50+50С Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP65 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Габаритные размеры (ДВШ) | 31835 | 80 539 Р
КОНТРОЛЛЕРЫ RS485
Протокол связи с сервером - RS485 / КОДОС ЕС, со считывателями - КОДОС / WIEGAND Защ ита от деструктивных воздействий высоким напряж ением Количество контролируемых точек доступа 1 или 2 (дверь, турникет, шлагбаум/ворота) Максимальное число пользователей 24000; максимальное число событий - 8000 Количество подключаемых считывателей 2; количество управляющ их выходов - 6 Количество входов с возмож ностью контроля четырех состояний 4; входов типа сухой контакт - 5 Контроль наличия питания, защ ита от неправильной полярности, от КЗ линии питания считывателей Ток потребления без замка - 130 мА; датчик вскрытия корпуса; гарантия 2 года
Контроллер "КОДОС EC-223.34" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Исполнение в металлическом корпусе с встроенным источником питания и без АКБ. Установка на улице и в неотапливаемых помещ ениях. Контроллер КОДОС ЕС-223.34 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. |  | По запросу
Контроллер "КОДОС ЕС-223" | Материал корпуса пластик, степень защ иты IP30 Напряж ение питания - 12 (9,5 30) В Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры 106х96х58 мм Крепление на DIN рейку | 30131 | 24 700 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-223.1" | Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Емкость аккумуляторной батареи 7 А/ч Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31838 | 43 450 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-223.2" | Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Емкость аккумуляторной батареи 17 А/ч Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31839 | 44 450 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-223.3" | Материал корпуса шкафа пластик, степень защ иты IP54 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Емкость аккумуляторной батареи 2 А/ч Рабочий диапазон температур - +5+40С Габаритные размеры (ДВШ) | 31837 | 40 450 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-223.30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Контроллер КОДОС EC-223.30 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. | 34069 | По запросу
Контроллер "КОДОС ЕС-223.31" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Исполнение в металлическом корпусе с встроенным источником питания и АКБ 7 А/ч. Установка внутри помещ ений. Контроллер КОДОС ЕС-223.31 предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) КОДОС. Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации. | 34173 | По запросу
Контроллер "КОДОС ЕС-223.4" | Климатическое исполнение Рабочий диапазон температур: - 50+50С Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP65 Встроенный источник питания Напряж ение питания - 220 В Габаритные размеры (ДВШ) | 31841 | 77 229 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-223.5" | Контроллер предназначен для установки внутри помещ ений в узкое подпотолочное пространство. Исполнение в пластиковом корпусе со встроенным источником питания небольшого объема 1,2-7 А/ч. Резервирование на случай кратковременных сбоев питания. | 32888 | 32 150 Р
ОБОРУДОВАНИЕ СКУД СЕРИИ КОДОС PRO
Адаптер "КОДОС АД-10" | Имеет сертификат транспортной безопасности. - напряж ение питания - В 9,5 15,0 - ток потребления не более - 450мА - длина линии связи от адаптера к контроллеру не более -1200м - протокол связи с контроллером - RS-485 - длина линии связи от адаптера к считывателю не более - 50м - степень защ иты корпуса - IP30 | 5293 | 9 158 Р
Контроллер "КОДОС-PRO" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Напряж ение питания при работе от сети переменного тока частотой 50 Гц, 220В - время работы в автономном реж име (при полностью заряж енной АКБ), не менее 4 ч. - максимальное число пользователей 65000; - максимальное число событий 100000 Число контролируемых устройств: - дверей (при одностороннем / двустороннем контроле прохода) - 8 / 4 - турникетов - 4 - степень защ иты корпуса - IP30 | 1186 | 78 000 Р
ОБОРУДОВАНИЕ СКУД СЕРИИ КОДОС ЕС
Контроллер "КОДОС ЕС-202Р" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Контроллер рассчитан на обслуж ивания одной двери с двусторонним контролем прохода или двух дверей с контролем прохода в одном направлении. - Количество контролируемых точек доступа 1 или 2 - Количество подключаемых считывателей - 2 - Максимальное число пользователей - 25000 - Максимальное число событий - 18000 - Протокол связи - 2 WIRE, специализированный - Количество выходов для управления исполнительными устройствами - 2 - Количество входов - 4 - Встроенный источник питания, АКБ 7,2 А/ч - Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 | 25702 | По запросу
Контроллер "КОДОС ЕС-202Ш" | Контроллер предназначен для управления шлюзом - Количество контролируемых точек доступа -2 - Количество подключаемых считывателей 2 - Максимальное число пользователей - 10000 - Максимальное число событий - 7000 - Протокол связи - 2 WIRE, специализированный - Количество выходов для управления исполнительными устройствами - 2 - Количество входов - 4 | 5437 | 25 025 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-304М" | Контроллер доступа с расширенными охранными функциями - Количество контролируемых точек доступа -1 - Количество подключаемых считывателей 2 - Максимальное число пользователей - 18000 - Максимальное число событий - 18000 - Протокол связи - 2 WIRE, специализированный - Количество выходов для управления исполнительными устройствами - 8 - Количество входов - 8 | 23081 | 27 098 Р
Контроллер "КОДОС ЕС-602" | Контроллер рассчитан на работу с электромеханическими шлагбаумами - Количество подключаемых шлагбаумов -1 - Количество подключаемых считывателей 2 - Максимальное число пользователей - 10000 - Максимальное число событий - 7000 - Протокол связи - 2 WIRE, специализированный - Количество выходов для управления исполнительными устройствами - 4 - Количество входов - 4 | 6098 | 25 838 Р
СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И АДАПТЕРЫ
Адаптер "КОДОС АД-01" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адаптер КОДОС АД-01 применяется в составе адресной ОПС, на базе прибора приемно-контрольного охранно-пож арного (ППКОП) КОДОС А-20, для подключения к персональному компьютеру (ПК) устройств серии КОДОС (например, прибора КОДОС А-20), и, при необходимости, подключения прибора КОДОС А-20 к сетевому контроллеру КОДОС СК-Е. КОДОС АД-01 предназначен для преобразования протокола RS-232 в протокол RS-485 и обратно. | 938 | По запросу
Адаптер "КОДОС АД-07" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адаптер для считывателей с выходом WIEGAND-26 в 2-WIRE (КОДОС) | 959 | 4 635 Р
Адаптер "КОДОС АД-15М" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адаптер предназначен для подключения одной линии связи интерфейса КОДОС ЕС или RS-485 к интерфейсу USB компьютера с гальваническим разделением цепей КОДОС ЕС (RS-485) / USB. Применяется в составе систем контроля и управления доступом КОДОС для подключения к компьютеру устройств серии КОДОС, а такж е иных устройств с интерфейсом RS-485. Выбор интерфейса производится с ПК | 30054 | 10 170 Р
Адаптер "КОДОС АД-17" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адаптер КОДОС АД-17 предназначен для подключения одной линии связи интерфейса КОДОС ЕС или RS-485 к интерфейсу USB компьютера с гальваническим разделением цепей КОДОС ЕС (RS-485) / USB. Выбор интерфейса производится с ПК. | 30769 | По запросу
Сетевой контроллер "КОДОС СК-Е" | Преобразователь интерфейсов. Преобразует данные от подключенного оборудования работающ его по протоколу RS485/КОДОС ЕС в протокол TCP/IP. На DIN-рейку. | 32044 | 11 810 Р
Сетевой контроллер "КОДОС СК-Е2" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Сетевой контроллер КОДОС СК-Е2 предназначен для сопряж ения контроллеров доступа серии КОДОС ЕС (протокол связи КОДОС/RS-485), КОДОС RC (протокол связи RS-485) и прибора приемно-контрольного охранно-пож арного КОДОС А-20 с локальной сетью по интерфейсу Ethernet. | 31117 | По запросу
СЧИТЫВАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ
Считыватель "КОДОС RD-1030 USB" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватель бесконтактных карт предназначен для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандартов Mifare, Gemalto, Cosmo Fly в персональный компьютер через USB-порт в системах контроля и управления доступом - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей не менее 50 мм | 23144 | 7 027 Р
Считыватель "КОДОС RD-1030 УЛ" | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов Mifare, Gemalto и Cosmo Fly. - Поддерж ивает протоколы КОДОС, Wiegand-transparent, DST, - Яркая двухцветная индикация реж имов работы (красная, зеленая) - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей не менее 20 мм - Температура эксплуатации -40+65 С - Степень защ иты IP 30 | 22712 | 7 027 Р
Считыватель "КОДОС RD-1030" исполнение К | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватели КОДОС RD-1030K применяются в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) и охранно-пож арной сигнализации (ОПС). Особенностью считывателя является широкий температурный диапазон эксплуатации (до минус 60С). | 24725 | По запросу
Считыватель "КОДОС RD-1100 USB" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватель бесконтактных карт предназначен для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандартов EM-Marin и HID в персональный компьютер через USB-порт в системах контроля и управления доступом - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей не менее 50 мм | 24263 | 7 625 Р
Считыватель "КОДОС RD-1100 М" | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов: EM-Marin и HID Prox II. - Яркая двухцветная индикация реж имов работы (красная, зеленая) - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей EM-Marin не менее 150мм - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей HID, не менее 90 мм. - Температура эксплуатации -40+65 С - Степень защ иты IP 30 | 24167 | 7 027 Р
Считыватель "КОДОС RD-1100" исполнение К | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватели карт КОДОС RD-1100K применяются в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) и охранно-пож арной сигнализации (ОПС). Особенностью считывателя является широкий температурный диапазон эксплуатации (до минус 60С). | 22284 | По запросу
Считыватель "КОДОС RD-3101" (космос) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов EM-Marin и HID Prox II. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27444 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3101" (океан) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов EM-Marin и HID Prox II. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27886 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3101" (фантазия) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов EM-Marin и HID Prox II. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27888 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3101" (фокус) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов EM-Marin и HID Prox II. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27887 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3103" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватели КОДОС RD-3103 предназначены для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных карт (кодоносителей) стандарта Em-Marine и HID в линию связи с управляющ ими устройствами (контроллерами) серии КОДОС. КОДОС RD-3103 поддерж ивают протокол Wiegand. КОДОС RD- 3103 имеют несколько вариантов цветового исполнения. Модель отличает яркая двухцветная индикация реж имов работы (красная, зеленая) и эргономичный, оригинальный дизайн. | 28646 | По запросу
Считыватель "КОДОС RD-3111" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватель КОДОС RD-3111 предназначен для систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пож арной сигнализации (ОПС). Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, соответствующ их стандартам EM-Marin и HID. Сочетает в себе уникальный дизайн, новейшие технологии и конструктивные решения. Мож ет использоваться в системах контроля и управления доступом любых производителей. | 28577 | По запросу
Считыватель "КОДОС RD-3201" (космос) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов Mifare, Gemalto и Cosmo Fly. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27936 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3201" (океан) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов Mifare, Gemalto и Cosmo Fly. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27937 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3201" (фантазия) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, соответствующ их стандартам MIFARE, Gemalto и Cosmo Fly. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27939 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3201" (фокус) | Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, стандартов Mifare, Gemalto и Cosmo Fly. - Возмож ность настройки яркости и цветности индикации из полного спектра RGB - Настраиваемая звуковая индикация - Работа в расширенном диапазоне питания - 5,0 28,0 В - Температура эксплуатации -20+40 С - Степень защ иты IP 30 | 27938 | 6 728 Р
Считыватель "КОДОС RD-3211" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватель КОДОС RD-3211 предназначен для систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пож арной сигнализации (ОПС). Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, соответствующ их стандартам MIFARE (ISO14443A). Сочетает в себе уникальный дизайн, новейшие технологии и конструктивные решения. Мож ет использоваться в системах контроля и управления доступом любых производителей. | 28578 | По запросу
Считыватель "КОДОС RD-3215" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Считыватели КОДОС RD-3215 предназначены для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандарта MIFARE в линию связи с управляющ ими устройствами серии КОДОС. КОДОС RD-3215 поддерж ивают протокол Wiegand. КОДОС RD-3215 имеют несколько вариантов цветового исполнения. Модель отличает яркая двухцветная индикация реж имов работы (красная, зеленая) и эргономичный, оригинальный дизайн. | 31093 | По запросу
Считыватель "КОДОС RD-3303" | Работает с бесконтактными картами стандарта MIFARE. Сочетает визуальную адаптивность к любому интерьеру с новыми технологиями и конструктивными решениями. Мож ет использоваться в системах контроля и управления доступом любых производителей. Функциональные возмож ности: - Работа в протоколе OSDP с поддерж кой алгоритмов шифрования данных; - Интерфейс Wiegand для подключения к любым системам безопасности; - Датчик вскрытия корпуса; - Работа в расширенном диапазоне напряж ений питания 5-28 В; - Индикация пониж енного напряж ения питания; - Настройка яркости и цветов индикации; - Настройка звуковых сигналов; - Установка на любые плоские поверхности (например, стекло, деревянные обшивки и т.п.), включая металл; - Возмож ность заказа с индивидуальным графическим оформлением. | 34746 | 6 700 Р
Считыватель "КОДОС RD-3304" | Считыватель КОДОС RD-3304 предназначен для считывания и записи кодов ключей в бесконтактные кодоносители стандарта MIFARE (NFC), а такж е для создания мастер-карт программирования считывателей КОДОС серии RD- 3300. Тип кодоносителей : MIFARE, NFC NTAG213, NFC NTAG215, NFC NTAG216 Разъем интерфейса считывателя : USB-C | 35134 | 9 380 Р
Считыватель "КОДОС RDM-10" (светло-серый) | Считыватель в герметичном корпусе (IP65) для наруж ного монтаж а. Карты стандартов: EM-Marin и HID Prox II. - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей EM-Marin не менее 80 мм - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей HID, не менее 50 мм. - Температура эксплуатации -40+65 С - Корпус светло-серого цвета | 18345 | 6 130 Р
Считыватель "КОДОС RDM-10" (черный) | Считыватель в герметичном корпусе (IP65) для наруж ного монтаж а. Карты стандартов: EM-Marin и HID Prox II. - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей EM-Marin не менее 80 мм - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей HID, не менее 50 мм. - Температура эксплуатации -40+65 С - Корпус черного цвета | 18336 | 6 130 Р
Считыватель "КОДОС RDM-20" | Считыватель бесконтактных карт в литом металлическом герметичном корпусе (IP65), устойчив к проявлениям вандализма. Для карт стандартов: EM- Marin и HID Prox II. - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей EM-Marin не менее 50 мм - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей HID, не менее 25 мм. - Температура эксплуатации -40+65 С | 18679 | 9 419 Р
Считыватель "КОДОС RDM-40" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Антивандальный считыватель RDM-40 стабильно работает даж е в условиях повышенного риска повреж дений , устойчив к физическим воздействиям. Надеж ный металлический корпус выдерж ивает значительное механическое воздействие. | 31089 | По запросу
Считыватель "КОДОС RDX-20" | Считыватель бесконтактных карт в литом металлическом герметичном корпусе (IP65), устойчив к проявлениям вандализма. Для карт стандарта Mifare, Gemalto и Cosmo Fly. - Максимальное расстояние действия считывателя для кодоносителей не менее 20 мм - Температура эксплуатации -40+65 С | 25179 | 17 641 Р
Считыватель "КОДОС RDX-40" | Имеет сертификат транспортной безопасности. RDX-40 предназначен для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандарта MIFARE в линию связи с управляющ ими устройствами серии КОДОС (например, контроллерами КОДОС ЕС-202, КОДОС RC-102, ППКОП КОДОС А-20, и др.) и управляющ ими устройствами, работающ ими по протоколу Wiegand-26. | 30835 | По запросу
КАРТОПРИЕМНИКИ КОДОС
Картоприемник "КОДОС К-100" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Картоприемник для бесконтактных карт стандартов: EM-Marin и HID PROXY-II - датчик вскрытия корпуса - Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 | 9652 | 38 870 Р
Картоприемник "КОДОС К-30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Картоприемник для бесконтактных карт стандарта MIFARE - датчик вскрытия корпуса - Материал корпуса шкафа металл, степень защ иты IP30 | 9650 | 41 860 Р
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
Замок электромагнитный "КОДОС LOCK-10" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Электромагнитный замок, внутреннее исполнение, 12 VDC/ 300 мА, - усилие 160 кг, - размеры: 170х40х24 мм - в комплекте: L-образное крепление | 32747 | 5 697 Р
Замок электромагнитный "КОДОС LOCK-20" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Электромагнитный замок, внутреннее исполнение, 12 VDC/500 мА или 24 VDC/250 мА - усилие 270 кг, - размеры: 250х48х27 мм - в комплекте: L-образное крепление | 32750 | 6 400 Р
Замок электромагнитный "КОДОС LOCK-20G" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Электромагнитный замок, предназначенный для врезного (скрытого) монтаж а в двери с шириной полотна не менее 25 мм. Усилие удерж ания не менее 250 кгс. Оснащ ен встроенным датчиком контроля блокировки двери. Для эксплуатации под навесом или в помещ ениях с колебаниями температуры и влаж ности, которые несущ ественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. | 34752 | 29 560 Р
Замок электромагнитный "КОДОС LOCK-30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Электромагнитный замок, уличное исполнение, нерж авеющ ая сталь, 12 VDC/500 мА - усилие 360 кг - размеры: 228х53х29 мм - в комплекте: L-образное крепление | 32751 | 10 136 Р
КНОПКИ ЗАПРОСА НА ВЫХОД
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-10" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Кнопка металлическая с подсветкой, врезная - Контакты HP (нормально разомкнутые) - Размер: 90х28x36 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 20 С до +55 С | 18193 | 759 Р
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-20" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Кнопка металлическая, накладная - Контакты HP (нормально разомкнутые) - Размер: 83х32х25 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 20 С до +55 С | 18195 | 972 Р
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Кнопка пластиковая, накладная - Контакты HP (нормально разомкнутые), НЗ (нормально замкнутые) - Размер: 76 х 23 х 14 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 20 С до +55 С | 18196 | 190 Р
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-40" (бежевый) | Имеет сертификат транспортной безопасности. Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом (СКУД). Особенности: Наличие ИК-излучателя/приемника Количество срабатываний на отказ не менее 500 000 раз Светодиодный индикатор: ож идание синий, активация зеленый Установка в стандартные подрозетники Безопасность для здоровья человека | 34756 | 2 500 Р
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-40" (белый) | Имеет сертификат транспортной безопасности. Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом (СКУД). Особенности: Наличие ИК-излучателя/приемника Количество срабатываний на отказ не менее 500 000 раз Светодиодный индикатор: ож идание синий, активация зеленый Установка в стандартные подрозетники Безопасность для здоровья человека | 34753 | 2 500 Р
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-40" (серебро) | Имеет сертификат транспортной безопасности. Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом (СКУД). Особенности: Наличие ИК-излучателя/приемника Количество срабатываний на отказ не менее 500 000 раз Светодиодный индикатор: ож идание синий, активация зеленый Установка в стандартные подрозетники Безопасность для здоровья человека | 34755 | 2 500 Р
Кнопка запроса на выход "КОДОС RTE-40" (черный) | Имеет сертификат транспортной безопасности. Бесконтактная кнопка запроса на выход. Предназначена для работы в системах контроля и управления доступом (СКУД). Особенности: Наличие ИК-излучателя/приемника Количество срабатываний на отказ не менее 500 000 раз Светодиодный индикатор: ож идание синий, активация зеленый Установка в стандартные подрозетники Безопасность для здоровья человека | 34754 | 2 500 Р
ДАТЧИКИ СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-10" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, врезной для деревянных дверей миниатюрный - Рабочий зазор 15-25 мм - Тип корпуса пластиковый - Габаритные размеры диаметр 10 мм, длина 18 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 30 С до +65 С | 18211 | 272 Р
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-20" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, врезной для деревянных дверей - Рабочий зазор 25-35 мм - Тип корпуса пластиковый - Габаритные размеры диаметр 10 мм, длина 33 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 30 С до +65 | 18212 | 287 Р
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-30" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, врезной для металлических дверей - Рабочий зазор 25-35 мм - Тип корпуса пластиковый - Габаритные размеры диаметр 19 мм, длина 25 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 30 С до +65 С | 18213 | 486 Р
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-40" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, накладной для деревянных дверей - Рабочий зазор 10-45 мм - Тип корпуса пластиковый - Габаритные размеры 57 х 11 х 11 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 50 С до +50 С | 18214 | 590 Р
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-50" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, накладной для металлических дверей - Рабочий зазор 40-60 мм - Тип корпуса металлический - Габаритные размеры 48 х 25 х 15 мм - Расширенный диапазон рабочих температур от 30 С до +65 С | 18215 | 1 090 Р
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-60" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, накладной для металлических дверей - Рабочий зазор 50-70 мм - Тип корпуса металлический - Габаритные размеры 51 х 10 х 13 мм | 34290 | 1 523 Р
Датчик состояния двери "КОДОС DCS-70" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Магнитоконтактный датчик, накладной для металлических дверей - Рабочий зазор до 60 мм - Тип корпуса металлический - Габаритные размеры 104 х 50 х 10 мм | 34291 | 1 266 Р
КАРТЫ ДОСТУПА
Карта "EM-Мarine" (толстая) | Карта Proximity EM-Marine (Толстая) | 7451 | 38 Р
Карта "EM-Мarine" (тонкая) | Карта Proximity EM-Marine (Тонкая) | 3229 | 20 Р
Карта Proximity EM-Marine (Тонкая) с логотипом КОДОС | Карта Proximity EM-Marine(Тонкая) с логотипом КОДОС | 29912 | 79 Р
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ
TANTOS TS-RDR-Bio 3 | TANTOS TS-RDR-Bio 3 биометрический считыватель со встроенным контроллером доступа и считывателем карт стандарта EM-Marin. Предназначен для создания автономных биометрических систем контроля доступа. Имеет расширенный температурный диапазон и мож ет эксплуатироваться при температуре от -30 до +60С | 34741 | 10 250 Р
Терминал Epsilon-8T | Биометрический терминал распознавания лиц ADVENT Epsilon-8T с функцией измерения температуры. Помимо распознавания лиц, терминал имеет встроенный считыватель карт доступа форматов Mifare и Em-Marin. | 33784 | По запросу
Терминал Luminar-10F | Биометрический терминал распознавания лиц ADVENT LUMINAR-10F с инфракрасной подсветкой и элементами алгоритмов искусственного интеллекта: в движ ении, в маске, в темноте, до 5 человек. Помимо распознавания лиц, терминал имеет встроенный считыватель отпечатков пальцев, считыватель карт (Mifare, Em-Marin). | 33783 | По запросу
Терминал RAX-1IR | Биометрический терминал распознавания лиц ADVENT RAX-1IRс инфракрасной подсветкой и элементами алгоритмов искусственного интеллекта: в движ ении, в маске, в темноте, до 5 человек. Помимо распознавания лиц, терминал имеет встроенный считыватель карт Em-Marin. | 33782 | По запросу
Терминал UFO-7F | Биометрический терминал распознавания лиц ADVENT UFO-7Fс инфракрасной подсветкой и элементами алгоритмов искусственного интеллекта: в движ ении, в маске, в темноте, до 5 человек. Помимо распознавания лиц, терминал имеет встроенный считыватель отпечатков пальцев, считыватель карт Em-Marin. | 33781 | По запросу
Терминал UFO-7TF | Биометрический терминал распознавания лиц ADVENT UFO-7TFс функцией измерения температуры. Помимо распознавания лиц, терминал имеет встроенный считыватель карт доступа форматов Em-Marin. | 33681 | По запросу
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
Адресная панель "КОДОС А-20" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Прибор приемно-контрольный охранно-пож арный - Максимальное количество зон и каналов 200 - Адресных блоков до 50 - Количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти 7500 - Длина линии связи с адресными блоками до 1200 м (до 4800 м при использовании удлинителей линии УЛ- 01) - В комплекте поставляется с локальным ПО КОДОС-ОПС | 1216 | 32 741 Р
Адресный блок "КОДОС А-06/2" | Адресный блок предназначен для контроля состояния пож арных шлейфов - Контроль 2 пож арных шлейфов - Подключение токопотребляющ их неадресных извещ ателей; - Передача на центральную панель сообщ ений норма, пож ар, короткое замыкание и обрыв шлейфа; - Подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 50 адресных блоков КОДОС А-06/2 | 995 | 3 588 Р
Адресный блок "КОДОС А-06/8" | Адресный блок предназначен для контроля состояния пож арных шлейфов - Контроль 8 пож арных шлейфов - Подключение токопотребляющ их неадресных извещ ателей; - Передача на центральную панель сообщ ений норма, пож ар, короткое замыкание и обрыв шлейфа; - Подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 25 адресных блоков КОДОС А-06/8 | 7256 | 5 382 Р
Адресный блок "КОДОС А-07/8" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адресный блок предназначен для контроля состояния охранных шлейфов - Датчик вскрытия корпуса - Контроль 8 охранных шлейфов, к которым мож ет быть подключено большинство распространенных охранных датчиков с выходами сухой контакт - Передача на центральную панель сообщ ений норма, тревога, короткое замыкание и обрыв шлейфа - Подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 25 адресных блоков КОДОС А-07/8 | 7255 | 5 382 Р
Адресный блок "КОДОС А-08" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адресный блок предназначен для управления исполнительными устройствами - Управление двумя исполнительными устройствами, напряж ением 30В - Передача информации о статусе исполнительных устройств - Максимальная мощ ность нагрузки 1,5Вт. - Подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных блоков КОДОС А-08 | 1019 | 4 186 Р
Адресный блок "КОДОС А-08/24 исполнение К " | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адресный блок предназначен для управления исполнительными устройствами - Климатическое исполнение КОДОС А-08/24 в корпусе IP65 - Изолированный канал для управления исполнительными устройствами напряж ением ~24 В; - Передача информации о статусе исполнительных устройств - Максимальная мощ ность нагрузки 120 Вт. - Питание внешнее 9...30 В - Подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных блоков | 21015 | 8 671 Р
Адресный блок "КОДОС А-08/24" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адресный блок предназначен для управления исполнительными устройствами - Изолированный канал для управления исполнительными устройствами напряж ением ~24 В; - Передача информации о статусе исполнительных устройств - Максимальная мощ ность нагрузки 120 Вт. - Питание внешнее 9...30 В - Подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных блоков | 4980 | 5 382 Р
Адресный блок "КОДОС А-09" | Используется для подключения извещ ателей пож арных ручных с квитированием (ИПР-ЗСУ, ИПР-К и др.). - Контролирует 2 зоны. - До 50 блоков на линии | 1031 | 3 738 Р
Адресный блок "КОДОС АКП" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Адресный кодонаборный пульт предназначен для постановки/снятия разделов панели КОДОС А-20 с охраны и снятия тревоги - Количество подключаемых АКП на одну панель КОДОС А-20 до 49 - Диапазон рабочих температур от +5 С до +40 С - Материал корпуса пластик, степень защ иты IP30 | 6244 | 5 980 Р
Изолятор линии "КОДОС ИЗЛ-01" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Отключает повреж денный участок линии при наличии в нем короткого замыкания, обеспечивая рабочее состояние адресной панели КОДОС А-20 | 1247 | 3 887 Р
Модуль индикации "КОДОС МИ-50" | Имеет сертификат транспортной безопасности. - Отображ ение состояния шлейфов охранно-пож арной сигнализации (до 50 зон и каналов). - Возмож ность подключения до 8 модулей к одной адресной панели КОДОС А- 20 - Подключение считывателей для постановки/снятия с охраны; - 2 выхода с сухими контактами реле для подключения исполнительных устройств (например, сирен) | 1252 | 14 203 Р
Удлинитель линии "КОДОС УЛ-01" | Имеет сертификат транспортной безопасности. - Увеличение длины линии связи с ППКОП КОДОС А-20 до 1600 м - Наличие гальванической развязки входного и выходного участков линии связи; - Питание от внешнего источника - 12 В - Количество последовательно подключаемых удлинителей линии - не более 2-х | 1266 | 9 120 Р
Устройство разблокировки "КОДОС УР-1" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Устройство разблокировки КОДОС УР-1 предназначено для работы в составе системы ОПС, устанавливается на контролируемом объекте, имеет два канала, по каж дому из которых, осущ ествляются следующ ие базовые функции: - автоматическая триггерная фиксация активного состояния исполнительного устройства и ручного восстановления исходного состояния триггера (далее по тексту разблокировка); - управление исполнительными устройствами контролируемого объекта по выходам типа сухой контакт. | 22799 | По запросу
Шкаф монтажный "КОДОС ШМ- 2/220-12-2Б7" 240x280x100 | Имеет сертификат транспортной безопасности. ШМ предназначен для работы в ОПС, СКУД. Основная функция аварийное автоматическое открывание (разблокировка) дверей, оборудованных СКУД, в случае возникновения на объекте аварийной ситуации (например, пож ара). ШМ представляет собой источник постоянного тока, поддерж ивает заданное выходное напряж ение, как при наличии, так и при временном отключении напряж ения в сети переменного тока | 27323 | 37 375 Р
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСБ КОДОС
Ключ защиты ПО "КОДОС" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Ключ аппаратной защ иты техническое средство защ иты на аппаратном уровне от несанкционированного копирования и эксплуатации программы КОДОС. | 15551 | По запросу
Комплект ПО "ИКБ КОДОС Стартовый плюс" | - Возмож ность работы с базой данных Firebird - Подключение до 15 точек доступа, до 1000 владельцев карт, подключение 2-х дополнительных рабочих станций - Подключение до 16-х каналов интегрированного видео. - Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). - Включено ПО управлением СКУД, ОПС | 27901 | 18 850 Р
Комплект ПО "ИКБ КОДОС Оптимальный" | - Возмож ность работы с базой данных MSSQL, Firebird - Подключение до 40 точек доступа, до 3000 владельцев карт, подключение 10 дополнительных рабочих станций - Подключение до 50-ти каналов интегрированного видео. - ПО операторов: Бюро пропусков, Мониторинг, Контроль присутствия. Учет рабочего времени | 17047 | 71 500 Р
Комплект ПО "ИКБ КОДОС Профессиональный" | - Возмож ность работы с базой данных MSSQL, Oracle, Firebird - Подключение неограниченного количества точек СКУД - До 10 000 владельцев карт, - Подключение неограниченного количества дополнительных рабочих станций - Интеграция с системами видеонаблюдения и ОПС - ПО операторов: Бюро пропусков, Мониторинг, Контроль присутствия. Учет рабочего времени - Включено ПО управлением СКУД, ОПС, интегрированное видео | 16890 | 127 400 Р
Комплект ПО "ИКБ КОДОС Стартовый СКУД" | - Возмож ность работы с базой данных Firebird - Подключение до 10 точек доступа, до 200 владельцев карт, подключение 2- х дополнительных рабочих станций - Подключение до 8-ми каналов интегрированного видео. - Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям). - Включено ПО управлением СКУД, ОПС | 17049 | Бесплатно
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Комплект ПО "АРМ Проходная+" | Программа предназначена для автоматизации АРМ проходной. Позволяет контролировать проход персонала и посетителей через турникеты/двери путем отображ ения информации о проходящ их лицах и с камер видеонаблюдения, установленных на соответствующ их проходах (стоп-кадр) | 16604 | 12 870 Р
Комплект ПО "Дополнительная рабочая станция" | Организация дополнительного рабочего места. ПО операторов: Бюро пропусков, Мониторинг, Контроль присутствия. Учет рабочего времени (отчет по отработанному времени: персонально и по подразделениям) | 17050 | 10 010 Р
Комплект ПО "Инспектор трудовой дисциплины - Предприятие" | Расширение программы Инспектор трудовой дисциплины для интеграции в сущ ествующ ие на предприятии системы управления предприятием (персоналом) | 13001 | 63 700 Р
Комплект ПО "Инспектор трудовой дисциплины" | Обеспечивает ведение собственного штатного расписания, создание и сопровож дение рабочих графиков сотрудников, учет уваж ительный причин. Предоставляет возмож ность подготовки дисциплинарных отчетов (опоздания, уходы раньше окончания рабочего дня, отсутствие без уваж ительной причины и т.д.), отчета об использовании рабочего времени и др. Предназначен для организации работы отдела кадров и расчета заработной платы. Стоимость указана за каж дое рабочее место | 13002 | 18 200 Р
Комплект ПО "Инспектор-Офис" | Программа Инспектор ОФИС предназначена для учета рабочего времени в офисе или на небольшом предприятии, в которых установка полноценной системы контроля доступа нецелесообразна Стоимость указана за каж дое рабочее место | 30205 | 7 670 Р
Комплект ПО "Табельщик" | АРМ Табельщ ик рабочее место оператора-табельщ ика. Предназначено для подготовки и сопровож дения рабочих графиков, еж едневного расчета табелей подразделений предприятия. Работает совместно с программным модулем Инспектор трудовой дисциплины Предприятие Стоимость указана за каж дое рабочее место | 13004 | 9 100 Р
Комплект ПО "Учёт пропусков" | Позволяет организовать рабочее место оператора учета и выдачи пропусков (бюро пропусков) для предприятий, где требуется вести учет оборота пропусков для посетителей различных категорий | 13005 | 19 500 Р
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ
Комплект ПО "Переход с комплекта ИКБ КОДОС Стартовый плюс до Оптимальный" | Расширение возмож ностей: подключение до 40 точек доступа СКУД, до 3000 владельцев карт, до 8 дополнительных рабочих станций | 27903 | 52 650 Р
Комплект ПО "Переход с комплекта ИКБ КОДОС Стартовый плюс до Профессиональный" | Расширение возмож ностей: неограниченное количество модулей, до 10 000 владельцев карт и дополнительных рабочих станций | 27905 | 108 550 Р
Комплект ПО "Переход с комплекта ИКБ КОДОС Стартовый до Стартовый плюс" | Расширение возмож ностей: подключение до 15 точек доступа СКУД, до 1000 владельцев карт | 27907 | 13 000 Р
Комплект ПО "Переход с комплекта Оптимальный до Профессиональный" | Расширение возмож ностей: неограниченное количество модулей, до 10 000 владельцев карт и дополнительных рабочих станций | 17048 | 55 900 Р
Комплект ПО "Расширение на 10000 карт доступа для комплекта ИКБ КОДОС Профессиональный" | Расширение возмож ностей:расширение до 10000 карт | 27909 | 13 000 Р
Комплект ПО "Расширение на 5 точек доступа для комплекта ИКБ КОДОС Стартовый плюс" | Расширение возмож ностей: на 5 точек доступа СКУД | 27911 | 13 000 Р
МОДУЛИ ИНТЕГРАЦИИ
Диск с ПО "КОДОС ИКБ Модуль обмена с 1С" | Комплект ПО предназначен для обеспечения информационного обмена меж ду 1С и КОДОС . Позволяет 1С совместно использовать списки сотрудников, перечень точек доступа и событий, созданные как в КОДОС, так и в 1С; оперативно получать данные о времени, отработанном сотрудниками за счет непрерывного учета их присутствия на рабочих местах; использовать считыватели кодовых ключей (карт) для первоначального заполнения базы данных, а в дальнейшем для идентификации сотрудников при проведении финансовых расчетов с ними. Лицензия на сервер. | 15562 | 20 800 Р
ИКБ API наблюдение | Обеспечивает взаимодействие ИСБ КОДОС с другими системами, платформами на программном уровне. Предоставляет доступ к спискам объектов, оперативному монитору, ж урналу и т.п. без права управления. Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) | 32598 | Бесплатно
ИКБ API управление | Обеспечивает взаимодействие ИСБ КОДОС с другими системами, платформами на программном уровне. Предоставляет доступ к спискам объектов, оперативному монитору, ж урналу и т.п. с правом управления основными функциями. Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) | 32599 | Бесплатно
Модуль интеграции с "Broadway 3D" | Интеграции (взаимодействия) ИСБ КОДОС и системы распознавания личности по трехмерному изображ ению лица Broadway 3D Найстек www.nicetec.ru | 32974 | 6 500 Р
Модуль интеграции с системами хранения ЭВС | Интеграция в систему ИСБ модульной системы хранения ключей и мелких предметов ООО "ЭВС". https://www.evs.ru/ Позволяет назначать права на тубусы и ячейки системы хранения ключей и мелких предметов из интерфейса администратора ИСБ КОДОС аналогично другим правам доступа. Позволяет управлять постановкой и снятием с охраны помещ ений при выдаче и сдаче ключей в систему хранения. Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) по числу модулей управления системами хранения за каж дый модуль управления. | 32596 | 6 500 Р
Модуль интеграции с системой видеонаблюдения Axxon Next | Модуль обеспечивает интеграцию систем видеонаблюдения Axxon Next в ИСБ "КОДОС". Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) по числу серверов Axxon за каж дый сервер Axxon | 32593 | 6 500 Р
Модуль интеграции с системой видеонаблюдения NicTech | Взаимодействие ИСБ КОДОС с системой видеонаблюдения NicTech (бренд камер 360+1) НИЦ ТЕХНОЛОГИИ www.nic-tech.ru | 32595 | 9 700 Р
Модуль интеграции с системой видеонаблюдения Trassir | Модуль обеспечивает интеграцию систем видеонаблюдения TRASSIR в ИСБ "КОДОС". Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) по числу серверов Трассир за каж дый сервер Трассир | 32594 | 23 400 Р
Модуль интеграции с системой ЭСМО | Интеграция системы ИСБ с электронной системой медицинских осмотров (ЭСМО)-Контроль Алкоголя. ООО "Квазар". https://www.kvzrm.ru/ Позволяет устанавливать специальные права доступа на указанный период времени после прохож дения сотрудником медицинского осмотра. Устанавливается на сервер ИСБ КОДОС. Лицензия выдаётся на сервер ИСБ (ключ сервера) | 32597 | 58 500 Р
ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА
Плата видеоввода "SecTORR 1008" | - 8 входов реального времени - 8 аудиовходов. - скорость ввода - до 200 кадров/сек (25 кадров/сек на канал) - улучшенная цветопередача - Интерфейсная шина - PCI-Express x1. АЦП - 9 bit. | 24308 | 22 425 Р
ПО СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРОВ АВТОТРАНСПОРТА КОДОС-ТРАНСПОРТ
Комплект "КОДОС Транспорт 2" | Подключение до 2 каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 1 канал до 200 км/час, 2 канала 60 км/час. Возмож ность использовать IP, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95% | 27615 | 88 400 Р
Комплект "КОДОС Транспорт 4" | Подключение до 4-х каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 4-е канала до 200 км/час по каж дому. Возмож ность использовать IP камеры, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95% | 27617 | 127 400 Р
Комплект "КОДОС Транспорт КПП 2" | Автоматизированная система управления контрольно-транспортным пунктом. Организация контроля проезда автомобильного и ж елезнодорож ного транспорта (вагонов) через точки контроля. Управление исполнительными устройствами, подключенными в систему КОДОС (шлагбаумы). Подключение до 2 каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 1 канал до 200 км/час, 2 канала 60 км/час. Возмож ность использовать IP камеры, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95% | 27616 | 97 500 Р
Комплект "КОДОС Транспорт КПП 4" | Автоматизированная система управления контрольно-транспортным пунктом. Организация контроля проезда автомобильного и ж елезнодорож ного транспорта (вагонов) через точки контроля. Управление исполнительными устройствами, подключенными в систему КОДОС (шлагбаумы). Подключение до 4 каналов распознавания. Регистрация транспортных средств: 1 канал до 200 км/час, 2 канала 60 км/час. Возмож ность использовать IP камеры, как камеры распознавания. Вероятность распознавания - 95% | 27618 | 136 500 Р
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРОВ АВТОТРАНСПОРТА КОДОС- ТРАНСПОРТ
Комплект "КОДОС Транспорт Администратор" | ПО для организации рабочих мест: администратора системы, оператора по составлению заявок, оператора по подготовке отчетов. Дополнительное рабочее место к серверам КОДОС Транспорт и КОДОС Транспорт КПП. | 27619 | 10 400 Р
Комплект "Переход на КОДОС Транспорт КПП" | Расширение возмож ности системы | 27621 | 35 880 Р
Комплект "Переход на КОДОС Транспорт" | Расширение возмож ности системы | 27620 | 26 520 Р
СЕРВЕРЫ ИСБ
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1100" | Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень)*. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта - Процессор - серии Intel Core i5 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема 2 х SSD/HDD с резервированием RAID1 (2 HDD в комплекте) - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - стандартный, MidiTower - Операционная система - Windows 10, без ПО и оборудования КОДОС | 26820 | 200 856 Р
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1101" | Наполнение аналогично модели СРВ 1100, исполнение промышленное, 2U Rackmount | 26821 | 225 168 Р
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1200" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (начальный уровень)*. Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта - Процессор - серии Intel Pentium Gold - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема 1 х SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - стандартный, MidiTower - Операционная система - Windows 10, без ПО и оборудования КОДОС | 26823 | 150 960 Р
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1300" | Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (самый производительный уровень)* Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта - Процессор - серии Intel Core i7 - Оперативная память 16 Гб - Дисковая подсистема 4 х SSD/HDD, объединенные в RAID6, ж есткие диски корпоративного (Enterprise) класса по надеж ности и производительности - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - промышленный, 2U Rackmount - Блок питания с резервированием - Операционная система - Windows 10, без ПО и оборудования КОДОС | 26868 | 515 082 Р
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1301" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (самый производительный уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта - Процессор серии Intel Core i7 - Оперативная память 16 Гб - Дисковая подсистема 4 х SSD/HDD, объединенные в RAID6, ж есткие диски корпоративного (Enterprise) класса по надеж ности и производительности - Сетевая карта 1 Гбит/с - Исполнение корпуса промышленный, 2U Rackmount - Блок питания с резервированием - Операционная система Windows 10 - Установленное ПО ИКБ КОДОС отсутствует | 34074 | По запросу
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1302" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. - Процессор серии Intel Core i5 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема 2 х SSD/HDD с резервированием RAID1 (2 HDD в комплекте) - Сетевая карта 1 Гбит/с - Исполнение корпуса стандартный, MidiTower - Операционная система Windows 10 - Установленное ПО ИКБ КОДОС отсутствует | 34075 | По запросу
Сервер ИКБ "КОДОС СРВ 1303" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Сервер интегрированного комплекса безопасности для всех типов объектов (базовый уровень). Работа с системами СКУД, ОПС, ВИДЕО, распознавание номеров транспорта. - Процессор серии Intel Core i5 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема 2 х SSD/HDD с резервированием RAID1 (2 HDD в комплекте) - Сетевая карта 1 Гбит/с - Исполнение корпуса стандартный, MidiTower - Операционная система Windows 10 - Установленное ПО ИКБ КОДОС отсутствует | 31122 | По запросу
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА ИСБ
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6100" | Рабочее место оператора системы ИСБ базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС* - установленное ПО - ИСБ Дополнительное рабочее место - Процессор - серии Intel Core i5 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема - SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - стандартный, MiniTower - Операционная система - Windows 10 | 26824 | 172 248 Р
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6110" | Наполнение аналогично модели РМ6100, исполнение корпуса - промышленный, 2U Rackmount* | 26825 | 181 968 Р
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6200" | Рабочее место оператора системы ИСБ начального уровня для небольших объектов: СКУД, ОПС* - установленное ПО - ИСБ Дополнительное рабочее место - Процессор - серии Intel Core i3 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема - SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - стандартный, MiniTower - Операционная система - Windows 10 | 26827 | 182 940 Р
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6201" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Рабочее место оператора системы ИСБ начального уровня для небольших объектов: СКУД, ОПС - установленное ПО - ИКБ Дополнительное рабочее место - Процессор - серии Intel Core i3 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема - SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - стандартный, MiniTower - Операционная система - Windows 10 | 34072 | По запросу
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6300" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО* - установленное ПО - рабочее место оператора ИСБ КОДОС - Процессор - серии Intel Core i7 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса - стандартный, MiniTower - Операционная система - Windows 10 | 26828 | По запросу
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6301" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Наполнение аналогично модели РМ6300, исполнение корпуса - промышленный, 2U Rackmount* | 26829 | По запросу
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6302" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Рабочее место оператора системы базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС - Установленное ПО ИКБ Дополнительное рабочее место - Процессор серии Intel Core i5 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема SSD/HDD - Сетевая карта 1 Гбит/с - Исполнение корпуса стандартный, MiniTower - Операционная система Windows 10 | 34073 | По запросу
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6303" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Рабочее место оператора системы базового уровня для всех типов объектов: СКУД, ОПС. - Установленное ПО ИКБ Дополнительное рабочее место - Процессор серии Intel Core i5 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема SSD/HDD - Сетевая карта 1 Гбит/с - Исполнение корпуса промышленный, 2U Rackmount - Операционная система Windows 10 | 31123 | По запросу
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6520" | Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО* - установленное ПО - рабочее место оператора ИСБ КОДОС - Процессор - серии Intel Core i7 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса промышленный, 2U Rackmount - Операционная система - Windows 10 | 26872 | 233 112 Р
АРМ ИКБ "КОДОС РМ6530" | Рабочее место оператора системы ИСБ производительного уровня для объектов: СКУД, ОПС, ВИДЕО* - установленное ПО - рабочее место оператора ИСБ КОДОС - Процессор - серии Intel Core i7 - Оперативная память 8 Гб - Дисковая подсистема SSD/HDD - Сетевая карта - 1 Гбит/с - Исполнение корпуса стандартный, ATX - Операционная система - Windows 10 | 26873 | 215 976 Р
ВИДЕОСЕРВЕРЫ
СТАНДАРТНЫЙ (16-24 ВИДЕОКАНАЛА)
Видеосервер "КОДОС СРВ3201" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 24 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе ATX. Установлено 3 ж естких диска. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33759 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3302" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 16 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19'' 2U. Установлено 2 ж естких диска. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33489 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3601-03" | Видеосервер на 16 видеоканалов FullHD (2K, 1920х1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС вкорпусе ATX. Имеет 4 слота для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33755 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3602-01" | Видеосервер на 16 видеоканалов FullHD (2K, 1920х1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 2U. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33745 | По запросу
СРЕДНИЙ (32-48 КАНАЛОВ)
Видеосервер "КОДОС СРВ3200" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 32 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе ATX. Установлено 4 ж естких диска. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33760 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3400" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 48 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19'' 2U. Установлено 6 ж естких дисков. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33764 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3601-01" | Видеосервер на 32 видеоканала FullHD (2K, 1920х1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС вкорпусе ATX. Имеет 4 слота для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33753 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3602-04" | Видеосервер на 32 видеоканала FullHD (2K, 1920х1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 2U. Имеет 9 слотов для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33751 | По запросу
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ (64-128 КАНАЛОВ)
Видеосервер "КОДОС СРВ3303" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 64 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19'' 2U. Установлено 8 ж естких диска. Резервируемый блок питания. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33761 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3304" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 64 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19'' 3U. Установлено 8 ж естких диска. Резервируемый блок питания. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33762 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3305" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 128 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19'' 3U. Установлено 16 ж естких диска. Резервируемый блок питания. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33763 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3602-02" | Видеосервер на 64 видеоканала FullHD (2K, 1920х1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 2U. Резервируемый блок питания. Имеет 9 слотов для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33750 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3603-01" | Видеосервер на 64 видеоканала FullHD (2K, 1920x1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 3U. Резервируемый блок питания. Имеет 16 слотов для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33746 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3603-02" | Видеосервер на 128 видеоканала FullHD (2K, 1920x1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 3U. Резервируемый блок питания. Имеет 16 слотов для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33747 | По запросу
ВЫСОКОЁМКИЙ (160 КАНАЛОВ)
Видеосервер "КОДОС СРВ3500" | Имеет сертификат транспортной безопасности. Проектный видеосервер с поддерж кой до 160 каналов видео FullHD (2K, 1920х1080) с установленным программным обеспечением, в корпусе 19'' 4U. Установлено 24 ж естких диска. Резервируемый блок питания. Конфигурация сервера рассчитана на хранение видеоархива в формате FullHD (2K) сроком на 1 месяц. | 33765 | По запросу
Видеосервер "КОДОС СРВ3603-04" | Видеосервер на 160 видеоканалов FullHD (2K, 1920x1080) с предустановленной операционной системой Windows и программой видеонаблюдения СОТ КОДОС в корпусе 4U. Резервируемый блок питания. Имеет 24 слота для установки ж ёстких дисков. Ж есткие диски (HDD) в комплект не входят и поставляются по отдельному заказу. | 33749 | По запросу
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Источник бесперебойного электропитания КОДОС P05-12-3 | Имеет сертификат транспортной безопасности. Высоконадеж ный, интеллектуальный, импульсный источник питания нового поколения со встроенным микропроцессорным блоком управления. КОДОС Р05-12-3 предназначен для использования в системах охранной, тревож ной и периметральной сигнализации, системах контроля и управления доступом, системах видеонаблюдения и в системах пож арной сигнализации. | 31120 | 38 033 Р
Источник бесперебойного электропитания КОДОС Р05-12-2 | Имеет сертификат транспортной безопасности. Источник питания для систем автоматики КОДОС серии Р05 это совокупность передовых технологий и многолетнего опыта. КОДОС Р05 сочетает высокоэффективное импульсное преобразование напряж ения и прогрессивную систему контроля напряж ения питания нагрузки, а такж е систему контроля исправности всех функциональных узлов. | 31119 | 19 555 Р
Источник питания для систем автоматики КОДОС Р04-12-1 | Имеет сертификат транспортной безопасности. КОДОС P04 высоконадеж ные импульсные блоки питания, предназначенные для использования в системах охранной, тревож ной и периметральной сигнализации, системах контроля и управления доступом, системах видеонаблюдения и в системах пож арной сигнализации. Источник питания для систем автоматики КОДОС Р04-12-1 представляет собой источник постоянного тока с выходным напряж ением от 9,5 до 13,8 В. | 34759 | По запросу
Источник питания для систем автоматики КОДОС Р04-4 | Блок бесперебойного питания (аккумулятором не комплектуется) - Номинальное выходное напряж ение 12В, - раб. ток нагрузки 4 А, - место под аккумулятор до 7 А/ч.т - габаритные размеры - (высота х ширина х глубина), не более: 280х240х100 мм | 25528 | 14 651 Р
Источник питания для систем автоматики КОДОС Р05-1208-1 | Блок бесперебойного питания, - постоянное выходное напряж ение 13,6В - максимальный ток нагрузки 8А - тип контактов дистанционного контроля сухой контакт - рекомендуемая емкость внутренней АКБ 17А.ч. - рабочий диапазон температур: -15С+40С - габаритные размеры (высота х ширина х глубина), не более: 380х290х110 мм | 26048 | 29 751 Р
Источник питания для систем автоматики КОДОС Р05-1208-1М | Имеет сертификат транспортной безопасности. Блок бесперебойного питания, - информация о состоянии ББП передается на прибор приемно-контрольный охранно-пож арный ППКОП КОДОС А-20 с помощ ью встроенного модуля связи - постоянное выходное напряж ение 13,6В - максимальный ток нагрузки 8А - тип контактов дистанционного контроля сухой контакт - рекомендуемая емкость внутренней АКБ 17А.ч. - рабочий диапазон температур: -15С+40С - габаритные размеры - высота х ширина х глубина), не более: 380х290х110 мм | 26049 | 31 694 Р
Источник питания для систем автоматики КОДОС Р05-4 | Блок бесперебойного питания (аккумулятором не комплектуется) - Номинальное выходное напряж ение 12В, - раб. ток нагрузки 4 А, - место под аккумулятор до 17 А/ч.т - рабочий диапазон температур: -15С+40С - габаритные размеры (высота х ширина х глубина), не более: 380х290х110 мм | 26045 | 16 296 Р
Источник питания для систем автоматики КОДОС Р06-12-1 | Резервируемый источник питания КОДОС Р06-12-1 предназначен для качественного резервированного электропитания напряж ением 12В оборудования систем безопасности и иных электронных устройств. Содерж ит цифровую систему контроля параметров и управления зарядом. Обеспечивает длительный срок служ бы аккумуляторной батареи и контроль её исправности. Позволяет вести удалённый мониторинг состояния источника. | 29548 | 12 500 Р